## 建标项目
附件：
强制检定项目社会公用计量标准建设目录
一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 建项计量器具 | 理由 | 县级建设建议 | 市级建设基本要求 | 省级建设基本要求
1 | -1 | 体温计 | 体温计 | 玻璃体温计 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体温度的测量,医院使用数量大 | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
|  |  |  | 医用电子体温计 |  | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
1 | 1 | 体温计 | 体温计 | 红外耳温计 |  | 结合当地需求建项 | 要求建项 | 要求建项
2 | -2 | 非自动衡器 | 非自动衡器 | 数字指示秤、非自行指示秤、模拟指示秤、电子天平 | 用于贸易结算，属于民生计量，量大面广。 | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
3 | -3 | 自动衡器 | 动态汽车衡（车辆总重计量） | 动态汽车衡 | 用于安全防护：车辆超限超载的称重。 用于贸易结算：商品的称重 | / | / | 要求建项 | ，
4 | -4 | 轨道衡 | 轨道衡 | 轨道衡 | 我省无检定对象 | / | / | /
5 | -5 | 计量罐 | 铁路计量罐（车） | 铁路计量罐（车） | 用于贸易结算：液体容积的测量 | / | / | 要求建项
| -6 |  | 船舶液货计量舱（供油船舶计量 舱、船舶污油舱、污水舱、运输船舶计量舱5000载重吨以下） | 船舶液货计量舱 | 用于贸易结算：原油、成品油及其他液体或固体容积的测量 | / | / | 要求建项
| -7 |  | 立式金属罐 | 立式金属罐 | 用于贸易结算：液体容积的测量 | / | / | 要求建项
6 | -8 | 加油机 | 燃油加油机 | 燃油加油机 | 用于居民加油结算，属于民生计量，量大面广。 | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
7 | -9 | 加气机 | 液化石油气加气机 | 液化石油气加气机 | 我省无检定对象 | / | / | /
| -10 |  | 压缩天然气加气机 | 压缩天然气加气机 | 用于天然气贸易结算 | / | 结合当地需求建项 | 要求建项
| -11 |  | 液化天然气加气机 | 液化天然气加气机 | 用于天然气贸易结算 | / | 结合当地需求建项 | 要求建项
8 | -12 | 水表 | 水表DN15～DN50 | 水表 | 用于居民用水结算，属于民生计量，量大面广。 | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
9 | -13 | 燃气表 | 燃气表G1.6～G16 | 膜式燃气表 | 用于居民用气结算，属于民生计量，量大面广。 | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
10 | -14 | 热能表 | 热能表 DN15～DN50 | 热能表 | 我省无检定对象 | / | / | /
11 | -15 | 流量计 | 流量计(口径范围 DN300 及 以下) | 气体容积式流量计、差压式流量计、涡街流量计、超声流量计、电磁流量计、涡轮流量计、质量流量计等 | 用于贸易结算：液体、气体、蒸汽流量的测量 | / | / | 要求建项
12 | -16 | 血压计（表） | 无创自动测量血压计 | 无创自动测量血压计、电子血压计 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体血压的测量 | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
| -17 |  | 无创非自动测量血压计 | 血压计、血压表 |  | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
13 | -18 | 眼压计 | 眼压计 | 眼压计 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体眼压的测量 | / | 要求建项 | 要求建项
14 | -19 | 压力仪表 | 指示类压力表、显示类压力表 | 一般压力表 | 用于安全防护：使用数量多、范围广 | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
15 | -20 | 机动车测速仪 | 机动车测速仪 | 机动车测速仪 | 用于安全防护：机动车行驶速度监测 | / | / | 要求建项
16 | -21 | 出租汽车计价器 | 出租汽车计价器 | 出租汽车计价器 | 用于贸易结算：出租汽车计时计里程的测量，使用数量多、范围广 | 结合当地需求建项 | 要求建项 | 要求建项
17 | -22 | 电能表 | 电能表 | 单相交流电能表 | 量大面广，保障贸易结算公平，同时也可开展电能表监督、计量仲裁等计量技术服务 | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
|  |  |  | 三相交流电能表 |  | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
18 | -23 | 声级计 | 声级计 | 声级计 | 噪声的测量 | / | / | 要求建项
19 | -24 | 听力计 | 纯音听力计 | 纯音听力计 | 医疗机构对人体听力的测量 | / | / | 要求建项
| -25 |  | 阻抗听力计 | 阻抗听力计 | 医疗机构对人体听力的测量 | / | / | 要求建项
20 | -26 | 焦度计 | 焦度计 | 焦度计 | 覆盖面广，用于医疗卫生。 | 结合当地需求建项 | 要求建项 | 要求建项
21 | -27 | 验光仪器 | 验光仪、综合验光仪 | 验光仪、 综合验光仪 | 覆盖面广，用于医疗卫生。 | 结合当地需求建项 | 要求建项 | 要求建项
| -28 |  | 验光镜片箱 | 验光镜片箱 | 覆盖面广，用于医疗卫生。 | 结合当地需求建项 | 要求建项 | 要求建项
| -29 |  | 角膜曲率计 | 角膜曲率计 | 覆盖面广，用于医疗卫生。 | 结合当地需求建项 | 要求建项 | 要求建项
22 | -30 | 糖量计 | 糖量计 | 糖量计 | 用于贸易结算：制糖原料含糖量的测量 | / | / | 要求建项
23 | -31 | 透射式烟度计 | 透射式烟度计 | 透射式烟度计 | 用于环境监测:柴油发动机排放污染物的测量 | / | / | 要求建项
24 | -32 | 水分测定仪 | 烘干法水分测定仪 | 烘干法水分测定仪 | 用于贸易结算：水分的测量 | / | / | 要求建项
| -33 |  | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | 用于贸易结算：谷物水分的测量 | / | / | 要求建项
| -34 |  | 原棉水分测定仪 | 原棉水分测定仪 | 用于贸易结算：水分的测量 | / | / | 要求建项
25 | -35 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 呼出气体酒精含量 检测仪 | 呼出气体酒精含量 检测仪 | 用于安全防护：对机动车司机是否酒后驾车的监测 | / | 结合当地需求建项 | 要求建项
26 | -36 | 谷物容重器 | 谷物容重器 | 谷物容重器 | 用于贸易结算：谷物收购时定等定价每升重量的 测量 | / | / | 要求建项
27 | -37 | 乳汁计 | 乳汁计 | 乳汁计 | 用于贸易结算：乳汁浓度和密度的测量 | / | / | 要求建项
28 | -38 | 电动汽车充电桩 | 电动汽车交（直）流充电桩/非车载直流充电机 | 电动汽车非车载充电机、电动汽车交流充电桩 | 用于贸易结算：向社会提供充电服务的电动汽车充电桩充电量的测量 | / | 要求建项 | 要求建项
29 | -39 | 放射治疗用 电离室剂量计 | 放射治疗用电离室剂量计 | 放射治疗用电离室剂量计 | 用于医疗卫生：医 疗机构对人体放射剂量的测量 | / | / | 要求建项
30 | -40 | 医用诊断X射线设备 | 医用诊断X射线设备 | 医用诊断X射线机、医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源、医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体进行辐 射诊断和治疗 | / | / | 要求建项
31 | -41 | 医用活度计 | 医用活度计 | 医用活度计 | 用于医疗卫生：医疗机构以放射性核素进行诊断和治疗的核素活度的测量 | / | / | 要求建项
32 | -42 | 心脑电测量仪器 | 心电图仪 | 心电图机 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体心电位的测量 | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
| -43 |  | 脑电图仪 | 脑电图仪 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体脑电位的测量 | 建议建项 | 要求建项 | 要求建项
| -44 |  | 多参数监护仪 | 多参数监护仪 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体心电、脉搏、血氧饱和度等测量 | 结合当地需求建项 | 要求建项 | 要求建项
33 | -45 | 电力测量用互感器 | 电力测量用互感器 | 电流互感器 | 用于贸易结算：作为电能表的配套设备，对用电量的测量。同时也可开展电能监督、计量仲裁等计量技术服务 | 结合当地需求建项 | 要求建项 | 要求建项
|  |  |  | 电压互感器 |  | 结合当地需求建项 | 要求建项 | 要求建项
备注：对电能表、水表、燃气表等量大面广强制检定工作已授权供电、供水、供气企业的，可视为该项目能力已经覆盖。